## MODELO DE COTAÇÃO
PROCESSO: SEI-080002/018792/2025
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE:
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6518.031.0015 ID - 194453 | INCUBADORA NEONATAL,TIPO: MICROPROCESSADA, HIBRIDA - INCUBADORA E MESA AQUECIDA - COM FAIXA DE TEMPERATURA DE 20-30°C, UMIDADE DE 5-85% UR SEM CONDENSACAO, VELOCIDADE DO AR ATE 0,3 M/S, BALANCA INTEGRADA AO LEITO, MATERIAL CUPULA: ACRILICO DE ALTA RESISTENCIA, RADIOTRANSPARENTE, COM SISTEMA DE SEGURANCA, PAREDE: BARREIRA DUPLA, PORTAS DE ACESSO COM VEDACAO, ALIMENTACAO: 110V - 220V, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA, PAINEL: TELA TOUCHSCREEN COLORIDA COM EXIBICAO EM TEMPO REAL DE PARAMETROS VITAIS E AMBIENTAIS, PORTA SERIAL PARA COLETA E TRANSMISSAO DE DADOS CLINICOS, POSICAO LEITO: TRENDELEMBURG E REVERSO, PROCLIVE, HORIZONTAL, ALTURA AJUSTAVEL - 80 A 110CM - PARA MANOBRAS DE INTUBACAO, ROTACAO DO COLCHAO DE ATE 360°, GAVETAS: DESLIZANTES, MINIMO 02, COM ABERTURA FRONTAL/LATERAL E TRAVA DE SEGURANCA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1
TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: CGA 2 – HEMHS: Avenida Automóvel Clube S/N, lote 1745, São João de Meriti – Rio de Janeiro - Horário: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h.
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.