## HERCRUZ
UNIDADE | HERCRUZ |  | UNIDADE | HERCRUZ
APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | BOMBAS DE ÁGUA GELADA
Aparelhos | QUANT. |  | Aparelhos | QUANT.
SPLIT |  |  | 3 CV | 2
9000 | 22
12000 | 6
18000 | 11
22000 | 35
30000 | 4
36000 | 5
60000 | 6
SELF CONTAINEID
90000 | 1
FAN COIL / FANCOLTE
180000 | 26
TOTAL | 116
TABELA CORRETIVA HEMORIO - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 22000 | 30000 | 36000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 22 | 6 | 11 | 35 | 5 | 15 | 20
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA - FANCOIL / FANCOLTE / SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 90000 | 180000
Troca de Compressor (exclusivo para Self Contained) | 2
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 1
Troca de Termostato | 1
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 2
Troca de Hélice / Turbina | 2
Troca de filtros | 1
Reparo em trecho do sistema de dutos com isolamento térmico | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 26
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0
|  | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA DE CORRETIVA - BOMBAS DE ÁGUA GELADA
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTENCIA (cv)
3
Congelamento de Linha de água gelada para troca de registro e manutenção de urgência na bomba | 1
Impregnação do motor com verniz através do processo (VPI) | 1
Substituição de componentes danificados- parafusos , mancal, arruelas , terminais e etc | 3
Balanceamento de conjunto girante | 2
Rebobinagem do motor com material isolante | 1
Usinagem mecânica de eixo novo sob medida | 1
Desempeno do eixo para assentamento dos retentores e rolamentos | 3
Revisão elétrica e mecânica | 2
Substituição de gaxeta / selo mecânico | 2
Revitalização do isolamento em motores | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0